## EN USO
EMPRESA: |  | CLINICA PAREDES |  |  |  | CODIGO: | PRD-BM-001 |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
FECHA DE VIGENCIA: |  |  | INICIO: | 2022-02-01 |  | FIN: | 2022-12-31
TIPO: |  |  | CALIBRACION |  | X | MANTENIMIENTO
ITEM | CODIGO ACTIVO FIJO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | AREA | RESPONSABLE | FRECUENCIA: | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 | 0013 | LENSOMETRO DIGITAL | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 1905740562 | OQULA - CONSULTORIO 909 | LAB.BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
2 | 0045 | LENSOMETRO | DIEWLIGHT | VLR-700 | VL5479DLR7000965 | PISO 10 - CONSULTORIO 1001 | LAB.BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
3 | NO REGISTRA | LENSOMETRO | VIEW TECH | LM-80001552 | 2005741552 | PISO 10 - CONSULTORIO 1003 | LAB.BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
4 | 0105 | TENSIOMETRO DE PARED | WELCH ALLYN | TYCOS | 10025177 | PISO 11 - CUARTO DE EQUIPOS | LAB.BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
5 | 0112 | REGULADOR DE OXIGENO | CONCOA | CGA 540 | 08209KRG | PISO 11 - CUARTO DE EQUIPOS | LAB.BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
6 | 0113 | REGULADOR DE OXIGENO | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 8411174 | PISO 11 - CUARTO DE EQUIPOS | LAB.BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
7 | 0003 | AUTOCLAVE | ESSEN | SA - 600A | 120508018-003 | PISO 11 - ESTERILIZACIÓN | LAB.BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
8 | 0064 | ESTERILIZADOR | SCICAN | 5000 G4 | 510815H00032 | PISO 11 - ESTERILIZACIÓN | LAB.BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
9 | 0006 | INCUBADORA DE BIOLOGICOS | 3M | 290 | 217097 | PISO 11 - ESTERILIZACIÓN | LAB.BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
10 | 0007 | REGULADOR DE AIRE | AIR IMETAN | PRECALIBRADO | 123462 | PISO 11 - ESTERILIZACIÓN | LAB.BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
11 | NO REGISTRA | STATIM | SCICAM | 5000 G4 | 510820J0001 | PISO 11 - ESTERILIZACIÓN | LAB.BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
12 | 0008 | TERMOHIGROMETRO | HALTEN | ANALOGO | 5966 | PISO 11 - ESTERILIZACIÓN | LAB.BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
13 | 0099 | BASCULA ADULTO/PEDIATRICA | SECA | 750 1019004 | 2750328102322 | PISO 11 - PREPARACIÓN DE PACIENTES | LAB.BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
14 | 0104 | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | TYCOS | 91006171764 | PISO 11 - PREPARACIÓN DE PACIENTES | LAB.BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
15 | 0106 | TERMOMETRO | LORD | DIGITAL LD - 00045 | NO REGISTRA | PISO 11 - PREPARACIÓN DE PACIENTES | LAB.BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
16 | NO REGISTRA | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | R-401, CGA 540 | 127608 | PISO 11 - QUIRÓFANO 2 | LAB.BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
17 | NO REGISTRA | DESFIBRILADOR | MINDRAY | BENEHEART D3 | EL-1B001631 | PISO 11 - QUIRÓFANO 2 | LAB.BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
18 | 0067 | ELECTROBISTURI OFTALMOLOGICO | ELLMAN | OPHTH 90 | 2844 | PISO 11 - QUIRÓFANO 2 | LAB.BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
19 | 0076 | REGULADOR DE AIRE COMPRIMIDO | AIR IMETAN | 200/4000PSI | 446821 | PISO 11 - QUIRÓFANO 2 | LAB.BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
20 | NO REGISTRA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | DATASCOPE | MC09813-D0 | PISO 11 - QUIRÓFANO 2 | LAB.BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
21 | 0066 | BOMBA DE INFUSION | BRAUN | 2050960 | C83818 | PISO 11 - QUIRÓFANO 2 | LAB.BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
22 | 0069 | MAQUINA DE ANESTESIA | MINDRAY | WATO EX65 | KT-7A001034 | PISO 11 - QUIRÓFANO 2 | LAB.BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
23 | 0070 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 02806 | PISO 11 - QUIRÓFANO 2 | LAB.BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
24 | 0081 | SUCCIONADOR DE PARED | OHIO | 1226 | JGHQ38802 | PISO 11 - QUIRÓFANO 2 | LAB.BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
25 | 0082 | TERMOHIGROMETRO | BIOTEMP | DIGITAL | NO REGISTRA | PISO 11 - QUIRÓFANO 2 | LAB.BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
26 | 0102 | NEVERA | SAMSUNG | SR 055 | 131941BDC00004 | PISO 11 - RECUPERACION TRABAJO LIMPIO | LAB.BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
27 | 0107 | TERMOMETRO | GENERICO | DIGITAL | NO REGISTRA | PISO 11 - RECUPERACION TRABAJO LIMPIO | LAB.BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
28 | NO REGISTRA | TERMOHIGROMETRO | GENERICO | HTC-1 | PTH-001 | PISO 11 - SALA DE LASER | LAB.BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
29 | 0068 | FLUJOMETRO | AMICO | 0-15 LPM | FMO15U-A06784FB | PISO 11 - SALA DE RECUPERACION | LAB.BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
30 | 0101 | FLUJOMETRO | ACARE | FA-OS-04 | 1291994 | PISO 11 - SALA DE RECUPERACION | LAB.BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
31 | 0108 | DESFIBRILADOR | ZOLL | PD 1400 | D96E08884 | PISO 11 - SALA DE RECUPERACION | LAB.BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
32 | 0110 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 03885 | PISO 11 - SALA DE RECUPERACION | LAB.BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
33 | 0114 | REGULADOR DE OXIGENO | AIR IMETAN | CGA R-915 | 126707 | PISO 11 - SALA DE RECUPERACION | LAB.BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
34 | 0115 | SUCCIONADOR | THOMAS | 1130GL A | 120200001138 | PISO 11 - SALA DE RECUPERACION | LAB.BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
35 | 0144 | TERMOHIGROMETRO | GENERICO | HTC-1 | PTH-002 | PISO 11 - SALA DE RECUPERACION | LAB.BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
36 | 0103 | PULSOXIMETRO | CHOICEMED | MD300C53 | 133691801450 | PISO 11 PREPARACION DE PREPARACION | LAB.BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
37 | 0118 | NEVERA | GOLD STAR | GR -131S | 702320113 | PISO 9 - SERVICIO FARMACEUTICO 907 | LAB.BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
38 | 0143 | NEVERA | IMBERA | VR 20 DBMAE | A60201180204 | PISO 9 - SERVICIO FARMACEUTICO 907 | LAB.BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
39 | 0119 | NEVERA | DAEWOO | FR-063N | TR13YEA7800087 | PISO 9 - SERVICIO FARMACEUTICO 907 | LAB.BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
40 | 0124 | TERMOHIGROMETRO | EXTECH | 445815 | TE 005037 | PISO 9 - SERVICIO FARMACEUTICO 907 | LAB.BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
41 | 0125 | TERMOHIGROMETRO | LUFFT | ANALOGO | NO REGISTRA | PISO 9 - SERVICIO FARMACEUTICO 907 | LAB.BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
42 | 0120 | TERMOMETRO | NO REGISTRA | DIGITAL | NO REGISTRA | PISO 9 - SERVICIO FARMACEUTICO 907 | LAB.BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
43 | 0121 | TERMOMETRO | THERMO | TA-288 | NO REGISTRA | PISO 9 - SERVICIO FARMACEUTICO 907 | LAB.BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
44 | 0123 | TERMOMETRO | ALLA FRANCE | 91000-009/A | NO REGISTRA | PISO 9 - SERVICIO FARMACEUTICO 907 | LAB.BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
45 | 0122 | TERMOMETRO | BIOTEMP | 91000-041/B | NO REGISTRA | PISO 9 - SERVICIO FARMACEUTICO 907 | LAB.BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.
CRONOGRAMA
FECHA DE VIGENCIA:
19/01/2017
CÓDIGO:
FO-M-LC-08
VERSIÓN:
01

## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO PARA ELABORACION DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO
OBJETIVO Relacionar inventarios, periodicidad de calibración y prestadores de servicio, como una herramienta ágil de consulta de información básica de la dotación hospitalaria incluidas en los contratos.
ALCANCE Se ha diseñado un formato para la elaboración del Cronograma de Calibración, para dar cumplimiento a la calibración Anual (responsabilidad instituciones hospitalarias), de la dotación hospitalaria de las diferentes instituciones con las cuales METROMED SAS tiene contratos de prestación de servicios de Calibración.
GENERALIDADES El Programa de Calibración tiene como finalidad realizar un ordenamiento de actividades de calibración a desarrollar en el año. La información que se recoge en este formato es aquella que permite la descripción de los bienes objetos de Calibración, saber cuál es el lugar donde se halla ubicado cada uno, los datos técnicos del inventario, la fecha programada para la realización de la(s) actividad(es), el lugar de realización de calibración, el tiempo aproximado de realización de Calibración y el responsable.
CONVENCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO
ÍTEM: corresponde al consecutivo de diligenciamiento
EQUIPO, MARCA, MODELO, SERIE, CODIGO INTERNO (Si lo posee): se refiere a la información técnica del equipo biomédico o industrial de apoyo hospitalario,
ENTIDAD: Se indica el nombre del cliente al cual se prestara el servicio.
UBICACIÓN: se refiere al lugar donde se encuentra el equipo biomédico o industrial de uso hospitalario dentro de la entidad. RESPONSABLE: Hace referencia a la persona encargada de prestar el servicio.
RESPONSABLE: Hace referencia a la persona encargada de prestar el servicio.
FRECUENCIA DE CALIBRACION: se refiere a la frecuencia con que se ha programado la calibración, generalmente es anual.
FECHA DE CALIBRACION: se debe consignar el mes y la semana programada para la realización de la calibración.
ESTADO DE CALIBRACION: Se indica si el equipo ya ha sido intervenido o está pendiente para calibración.

## CREACION
EMPRESA: | [5 empty] | CODIGO: |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
FECHA DE VIGENCIA: |  |  | INICIO: |  |  | FIN:
TIPO: |  |  | CALIBRACION |  |  | MANTENIMIENTO
ITEM | CODIGO ACTIVO FIJO | AREA | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | RESPONSABLE | FRECUENCIA: | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 | [7 empty] | ANUAL
2 | [7 empty] | ANUAL
3 | [7 empty] | ANUAL
4 | [7 empty] | ANUAL
5 | [7 empty] | ANUAL
6 | [7 empty] | ANUAL
Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.
CONTROL DE CAMBIOS
[7 empty] | Vigencia | Versión | I: Descripción del Cambio Realizado
[7 empty] | 2017-01-19 | 1 | I: Creación del Formato
[5 empty] | Vigencia |  | Versión | Elaborado Por | IV: Revisado Por:; IV: Aprobado Por:
[5 empty] | 2017-01-19 |  | 1
[8 empty] | Ing. Gabriel Morillo Coord. Laboratorio | IV: Ing. Fausto Hormaza Gerente; IV: Repr.Comité de Calidad
CRONOGRAMA
FECHA DE VIGENCIA:
19/01/2017
CÓDIGO:
FO-M-LC-08
VERSIÓN:
01