## EN USO
EMPRESA: |  | COOEMSSANAR IPS- BUENAVENTURA |  |  |  | CODIGO: | CBN-BM-015 |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
FECHA DE VIGENCIA: |  |  | INICIO: | 2022-01-01 |  | FIN: | 2022-12-31
TIPO: |  |  | CALIBRACION |  | X | MANTENIMIENTO
ITEM | CODIGO ACTIVO FIJO | AREA | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | RESPONSABLE | FRECUENCIA: | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 | 0405936 | NEFROPROTECCIÓN | BASCULA | KENWELL | EB7500 | NO REGISTRA | LABORATORIO BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
2 | 0413619 | NEFROPROTECCIÓN | BASCULA | HEALTH O METER | 142KL | 1420085119 | LABORATORIO BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
3 | 0408067 | NEFROPROTECCIÓN | BALANZA PEDIATRICA | SECA | 354 | 8354077170392 | LABORATORIO BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
4 | 0407818 | NEFROPROTECCIÓN | BASCULA | DETECTO | DE PEDESTAL | 1731605310014 | LABORATORIO BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
5 | 0413523 | NEFROPROTECCIÓN | BASCULA | GMD | KORPUS300 | 20201222011956 | LABORATORIO BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
6 | NO REGISTRA | NEFROPROTECCIÓN | BALANZA PEDIATRICA | INFANT SCALE | ACS-20B-YE | BD10030792 | LABORATORIO BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
7 | NO REGISTRA | NEFROPROTECCIÓN-ENFERMERIA | TENSIOMETRO | LORD | ADULTO | 921840 | LABORATORIO BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
8 | NO REGISTRA | NEFROPROTECCION-ENFERMERIA | TENSIOMETRO | LORD | ADULTO | 912403 | LABORATORIO BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
9 | 0405930410865 | NEFROPROTECCION | TENSIOMETRO | GMD | ADULTO | NO REGISTRA | LABORATORIO BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
10 | 0407666 | NEFROPROTECCION | TENSIOMETRO | LORD | PEDIATRICO | 1089150 | LABORATORIO BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
11 | 0413519 | NEFROPROTECCION | TENSIOMETRO | GMD | ADULTO | NO REGISTRA | LABORATORIO BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
12 | NO REGISTRA | NEFROPROTECCION-VISITA DOMICILIARIA | TENSIOMETRO | GMD | ADULTO | NO REGISTRA | LABORATORIO BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
13 | NO REGISTRA | NEFROPROTECCION | TENSIOMETRO | SPHIGMOMANOMETHER | ADULTO | NO REGISTRA | LABORATORIO BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
14 | NO REGISTRA | NEFROPROTECCION-COVID19 | PULSOXIMETRO | NO REGISTRA | NO REGISTRA | NO REGISTRA | LABORATORIO BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
15 | 0413522 | NEFROPROTECCION | BASCULA | GMD | KORPUS300 | 2020122201826 | LABORATORIO BIOMETRICAL S.A.S | SEMESTRAL
Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.
CRONOGRAMA
FECHA DE VIGENCIA:
19/01/2017
CÓDIGO:
FO-M-LC-08
VERSIÓN:
01

## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO PARA ELABORACION DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO
OBJETIVO Relacionar inventarios, periodicidad de calibración y prestadores de servicio, como una herramienta ágil de consulta de información básica de la dotación hospitalaria incluidas en los contratos.
ALCANCE Se ha diseñado un formato para la elaboración del Cronograma de Calibración, para dar cumplimiento a la calibración Anual (responsabilidad instituciones hospitalarias), de la dotación hospitalaria de las diferentes instituciones con las cuales METROMED SAS tiene contratos de prestación de servicios de Calibración.
GENERALIDADES El Programa de Calibración tiene como finalidad realizar un ordenamiento de actividades de calibración a desarrollar en el año. La información que se recoge en este formato es aquella que permite la descripción de los bienes objetos de Calibración, saber cuál es el lugar donde se halla ubicado cada uno, los datos técnicos del inventario, la fecha programada para la realización de la(s) actividad(es), el lugar de realización de calibración, el tiempo aproximado de realización de Calibración y el responsable.
CONVENCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO
ÍTEM: corresponde al consecutivo de diligenciamiento
EQUIPO, MARCA, MODELO, SERIE, CODIGO INTERNO (Si lo posee): se refiere a la información técnica del equipo biomédico o industrial de apoyo hospitalario,
ENTIDAD: Se indica el nombre del cliente al cual se prestara el servicio.
UBICACIÓN: se refiere al lugar donde se encuentra el equipo biomédico o industrial de uso hospitalario dentro de la entidad. RESPONSABLE: Hace referencia a la persona encargada de prestar el servicio.
RESPONSABLE: Hace referencia a la persona encargada de prestar el servicio.
FRECUENCIA DE CALIBRACION: se refiere a la frecuencia con que se ha programado la calibración, generalmente es anual.
FECHA DE CALIBRACION: se debe consignar el mes y la semana programada para la realización de la calibración.
ESTADO DE CALIBRACION: Se indica si el equipo ya ha sido intervenido o está pendiente para calibración.

## CREACION
EMPRESA: | [5 empty] | CODIGO: |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
FECHA DE VIGENCIA: |  |  | INICIO: |  |  | FIN:
TIPO: |  |  | CALIBRACION |  |  | MANTENIMIENTO
ITEM | CODIGO ACTIVO FIJO | AREA | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | RESPONSABLE | FRECUENCIA: | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 | [7 empty] | ANUAL
2 | [7 empty] | ANUAL
3 | [7 empty] | ANUAL
4 | [7 empty] | ANUAL
5 | [7 empty] | ANUAL
6 | [7 empty] | ANUAL
Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.
CONTROL DE CAMBIOS
[7 empty] | Vigencia | Versión | I: Descripción del Cambio Realizado
[7 empty] | 2017-01-19 | 1 | I: Creación del Formato
[5 empty] | Vigencia |  | Versión | Elaborado Por | IV: Revisado Por:; IV: Aprobado Por:
[5 empty] | 2017-01-19 |  | 1
[8 empty] | Ing. Gabriel Morillo Coord. Laboratorio | IV: Ing. Fausto Hormaza Gerente; IV: Repr.Comité de Calidad
CRONOGRAMA
FECHA DE VIGENCIA:
19/01/2017
CÓDIGO:
FO-M-LC-08
VERSIÓN:
01